电脑荧光显微镜BM-38XIID（倒置）
本资料包含该产品的图片、用途和技术参数，供选型与配置核对使用。
艾科仪器  微信/电话 15157564050
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倒置荧光显微镜BM-38XIID（电脑）
一、用途
	BM-38XⅡD 电脑倒置荧光显微镜由落射荧光显微系统与倒置生物显微系统组成，采用优良的无限远光学系统，配置长工作距离平场物镜与大视野目镜。紧凑稳定的高刚性主体，充分体现了显微操作的防振要求。旋转摆入摆出式聚光系统，可对高培养皿或圆筒状烧瓶进行无沾染培养细胞观察。落射荧光显微系统采用模块化设计理念，可以安全、快揵地调整照明系统，切换荧光滤色片组件。产品可应用于细胞组织，透明液态组织的显微观察，也可用于生物制药，医学检测、疾病预防等领域内的荧光显微术观察。
	




二、技术规格
	主要参数
	总放大倍数
	100X～400X(标准配置)

	
	机械筒长
	无限远系统(∞)

	
	物镜共轭距离
	∞

	目镜
	平视场大视野目镜 
	WF 10X
	视场：Ф20mm
	目镜接口Ф23.2mm
	齐焦距离10mm

	
	
	WF 10X分化广角目镜(选配)
	视场：Ф22mm
	
	

	三目镜
	铰链双目，观察角度为30度，瞳距为53～75mm

	物镜
	放大倍率
	数值孔径
	工作距离（mm）
	盖玻片厚度（mm）
	备注

	
	10X
	0.25
	8.80
	1.2
	


	
	20X
	0.40
	4.78
	1.2
	


	
	40X
	0.60
	3.32
	1.2
	


	相衬物镜
	10X
	0.25
	8.80
	1.2
	标“PHP2”

	
	20X
	0.40
	4.78
	1.2
	标“PHP2”

	
	40X
	0.60
	3.32
	1.2
	标“PHP2”

	聚光镜
	特长工作距离聚光镜
	工作距离50mm，带相衬装置

	
	长工作距离聚光镜（选配）
	工作距离70mm

	载物台
	尺寸：208mm x 227mm 移动范围79mm（纵向）x 112mm（横向），移动尺可拆卸，玻璃圆载物台尺寸：Ф118mm

	转换器
	五孔转换器

	培养皿托板
	托板一
	86mm（宽）X129.5mm（长），可适配圆形培养皿Ф87.5mm

	
	托板二
	34mm（宽）X77.5mm（长），可适配圆形培养皿Ф68.5mm

	
	托板三
	57mm（宽）X82mm（长）

	光源
	透射照明
	转盘式相衬离聚光镜，工作距离55mm，6V30W卤素灯，亮度可调

	
	落射照明
	100W高压汞灯，需荧光电源箱驱动，电源箱电压（110V/230V）可选

	激发滤色片组
	组 别
	类 型
	激发光波长
	发射光波长

	
	紫、紫外组
	紫外光（UV）
	330nm～400nm
	425nm

	
	

	紫光（V）
	395nm～415nm
	455nm

	
	蓝、绿组
	蓝光（B）
	420nm～485nm
	515nm

	
	

	绿光（G）
	460nm～550nm
	590nm



三、计算机成像系统：专用荧光数字CCD（带驱动盘），带几何测量分析软件。
 该软件对点、线、圆及弧、直线度、圆度、面积等测量（电脑自购）
四、仪器成套性
	序 号
	名称
	单位
	数量
	备注

	1
	显微镜主体
	台
	1
	


	2
	三目镜筒
	只
	1
	


	3
	平场大视野目镜：WF10×/Φ20
	只
	2
	


	4
	长工作距离平场物镜：10×、20×、40×
	只
	各1
	


	5
	长工作距离平场相衬物镜：10×、20×、40×
	只
	各1
	


	6
	带相衬装置聚光镜
	只
	1
	


	7
	汞灯电源箱
	只
	1
	


	8
	汞灯灯箱
	只
	1
	


	9
	100W高压汞灯
	只
	2
	


	10
	保险丝：220V/5A、220V/0.5A
	只
	各1
	


	11
	螺丝刀
	把
	1
	


	12
	电源线
	根
	2
	


	13
	对中目镜
	只
	1
	


	14
	（蓝光B）、（绿光G）激发组
	组
	1
	已装入仪器内

	15
	（紫外光UV）（紫光V）激发组
	组
	1
	


	16
	滤色片：兰、绿、磨砂
	片
	各1
	


	17
	卤素灯：6V/30W
	只
	1
	


	18
	紫外光遮光片
	片
	1
	


	19
	培养皿托板
	块
	3
	


	20
	专用荧光数字CCD(带驱动盘）
	套
	1
	


	21
	产品使用说明书
	份
	1
	


	22
	产品合格证明
	份
	1
	


	23
	产品保修卡
	份
	1
	




产品页面 https://www.bmxwj.cn/yingguangxianweijing/BM-38XIID.html
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