DH-1数显恒温板
本资料包含该产品的图片、用途和技术参数，供选型与配置核对使用。
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DH-1数显恒温板
一、用途
	恒温板是根据各大中院校、科研单位、医院、畜牧场的需求而生产的一种小型恒温设备，经久耐用耐腐蚀。特别是畜牧场进行人工授精时，可将多块玻片置于上面保温，不会使**冻死，从而提高试验精度，是工作人员的好帮手。
	




主要参数
温控范围： 室温～40℃
控温精度： ≤±0.5℃
功 率： 75W
使用时间： 可连续使用10天以上
产品页面 https://www.bmxwj.cn/yiqipeijian/DH-1.html
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