F550平行光管单管5W
本资料包含该产品的图片、用途和技术参数，供选型与配置核对使用。
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F550平行光管单管5W
一、用途
	5W(单管)F550平行光管是通过它取得来自无限远的光束，此光束谓之平行光。是装校调整光学仪器的重要工具，也是光学量度仪器中的重要组成部分，配用不同的分划板，连同测微目镜头，或显微镜系统，则可以测定透镜组的焦距，鉴别率，及其他成像质量。将附配的调整式平面反光镜固定于被检运动直线的工件上，用附配于光管的高斯自准目镜头，通过光管上的高斯目镜观察，可以进行运动工件的直线性检验。
	




二、技术规格
	平行光管
	焦距（名义值）：550mm

	
	口径：55mm

	高斯目镜
	焦距：44mm

	
	放大倍数：5.7X

	相对孔径
	1:10

	外形尺寸
	680×150×135mm

	重量
	9kgs



三、成套型
	序号
	名称
	单位
	数量

	1
	平行光管
	台
	1

	2
	照明灯2.1W/6V
	只
	1

	3
	变压器220V/6V
	只
	1

	4
	产品使用说明书
	份
	1

	5
	产品合格证明
	份
	1

	6
	产品保修卡
	份
	1



产品页面 https://www.bmxwj.cn/wuliyiqi/F550-5W-tube.html
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