五人型示教显微镜BM18-F5
本资料包含该产品的图片、用途和技术参数，供选型与配置核对使用。
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五人型示教显微镜BM-18F5
一、用途
	
BM-18F5示教生物显微镜，可供多人共同观察一标本，无限远成像系统，高亮度照明，图像清晰，为了方便师生交流，显微镜安装了LED光标指示器，可在显微镜中指示图像，指针为箭头形状，设有亮度调节按钮。指针可任意移动，能够指示画面的任何位置，特别适用于临床、科研及教学讨论用。

	




二、技术规格
1、观察头：铰链式示教观察双目头（50MM-75MM），五人十目
2、指示器：LED光标指示器
3、目 镜：WF10X/22MM
4、物 镜：无限远消失差物镜4X、10X、40X(S)、100X(S)OIL
5、平台：双层移动平台 ；平台尺寸：180mm×160 mm ；移动范围：80 mm×50 mm
6、聚光镜： N.A.1.25阿贝聚光镜带可变光栏和滤色片
7、调 焦：粗、微动同轴调焦机构 ；微动格值0.002MM
8、光 源：卤素灯12V100W；亮度可调节，柯勒照明带孔径光阑和视场光栏
产品页面 https://www.bmxwj.cn/shengwuxianweijing/BM-18F5.html
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