BM-JC60读数显微镜
本资料包含该产品的图片、用途和技术参数，供选型与配置核对使用。
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BM-JC60读数显微镜
一、用途
	BM-JC60是一种便携式的显微测量读数显微镜，对粉末颗粒、表面凹坑、划痕、断层、表面缺陷 的在线质控检测之用。广泛应用于轻工、机械、电子、印刷及细微颗粒、材料裂痕表面弊病检测。
	




二、技术参数
	型号
	BM-JC60

	仪器放大倍数
	60X

	目镜放大倍数
	15X

	目镜视场（mm）
	Ø8.5

	物镜放大倍数
	4X

	测量范围（mm）
	2

	鼓轮*小读数值（mm）
	0.0025

	仪器重量（㎏）
	0.5
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