BM-FG116手持糖量折光仪
本资料包含该产品的图片、用途和技术参数，供选型与配置核对使用。
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BM-FG116手持糖量折光仪
	一、用途BM-FG116手持糖量折光仪的特点是视场窗口大而清晰，是一种测量液体浓度的仪器，适用于快速测定蜂蜜的品质指标。

	




二、技术规格
1、测量范围：58-92%Brix / 38~43 ˚Be’/ 12~27% water
2、分度值：0.5% / 0.5 / 0.5%
3、内置温度补偿装置：温度补偿范围10℃-30℃
4、尺寸：φ29x148
5、重量：175g
产品页面 https://www.bmxwj.cn/abeizhesheyi/BM-FG116.html
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