生物显微镜XSD-36XC （单目、学生用）
本资料包含该产品的图片、用途和技术参数，供选型与配置核对使用。
艾科仪器  微信/电话 15157564050
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一、用途
XSD-36XC生物显微镜(学生用）可作中小学及中级卫生院校教学用,透射光下观察各类生物标本片,如各类孢子、根、茎横切面、花粉、昆虫头、翼、脚、卵及人体三大常规化验等。
本仪器的镜筒采用斜筒形式，比直筒观察舒适，并造形美观，适合现代化。
二、技术规格
1、目镜：16X
2、物镜：（消色差）：4X、10X、40X
3、放大倍率
	目镜
	物镜
	总放大倍率

	16X
	4X
	64X

	
	10X
	160X

	
	40X
	640X



4、机械筒长：160mm
5、放大倍数：64X-640X
（显微镜的总放大倍率：显微镜的总放大倍率=物镜倍率×镜筒系数倍率×目镜倍率）
6、载物台尺寸：移动平台110×120mm
7、光栏：拨盘式光栏，光栏转盘： 6孔
8、光源：电光源
三、仪器选购件
1、反光镜
2、10X平场目镜
3、10X带指针平场目镜
四、仪器成套性：
	序 号
	名称
	单位
	数量

	1
	XSD-36XC型生物显微镜主体
	台
	1

	2
	物镜4X、10X、100X
	只
	各1

	3
	目镜16X
	只
	1

	4
	压簧板
	付
	1

	5
	灯泡220V15W 、保险丝（1A）
	只
	各1(备用）

	6
	产品使用说明书
	份
	1

	7
	产品合格证明
	份
	1

	8
	产品保修卡
	份
	1
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