生物显微镜XSP-9S （单目）
本资料包含该产品的图片、用途和技术参数，供选型与配置核对使用。
艾科仪器  微信/电话 15157564050
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一、用途
XSP-9S型生物显微镜可作中小学及中级卫生院校教学用，透射下观察各类生物标本片，如各类孢子、根、茎横切面、花粉、昆虫头、冀、脚、卵及人体三大常规化验等。
二、技术规格
1、目镜：10X、16X
2、物镜（消色差）：4X、10X、40X
3、总放大倍率表
	目镜
	物镜
	放大倍率
	目镜
	物镜
	放大倍率

	10X
	4X
	40X
	16X
	4X
	64

	
	10X
	100X
	
	10X
	160

	
	40X
	400X
	
	40X
	640X



4、机械筒长：160mm
5、放大倍数：40X-640X
（显微镜的总放大倍率：显微镜的总放大倍率=物镜倍率×镜筒系数倍率×目镜倍率）
6、载物台尺寸：110×120mm，简易平台带切片压片
7、粗调范围：50mm，微动范围：1.8～2.2mm
8、聚光镜：单片聚光镜带拨盘光栏
9、光源：平、凹反光镜，自然光
三、仪器成套性
	序 号
	名称
	单位
	数量

	1
	XSP-9S型生物显微镜主体
	台
	1

	2
	目镜：10X、16X
	只
	各1

	3
	物镜：4X、10X、40X
	只
	各1

	4
	反光镜
	只
	1

	5
	产品使用说明书
	份
	1

	6
	产品合格证明
	份
	1

	7
	产品保修卡
	份
	1
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