生物显微镜XSP-9 （单目）
本资料包含该产品的图片、用途和技术参数，供选型与配置核对使用。
艾科仪器  微信/电话 15157564050
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一、用途
XSP-9型生物显微镜可作中小学及中级卫生院校教学用，透射下观察各类生物标本片，如各类孢子、根、茎横切面、花粉、昆虫头、冀、脚、卵及人体三大常规化验等。
二、技术规格
1、目镜：5X、10X、16X
2、物镜（消色差）：10X、40X、100X（油）
3、总放大倍率表
	目镜
	物镜
	总放大倍率

	5X
	10X
	50X-1600X

	10X
	40X
	

	16X
	100X（油）
	



4、机械筒长：160mm
5、放大倍数：50X-1600X
（显微镜的总放大倍率：显微镜的总放大倍率=物镜倍率&times;镜筒系数倍率&times;目镜倍率）
6、载物台尺寸：移动尺平台120&times;120mm 移动范围：60&times;30mm
7、粗调范围：50mm，微动范围：1.8～2.2mm
8、聚光镜：N.A.1.25阿贝聚光镜带可变光栏及滤色片
9、光源：平、凹反光镜，自然光
三、仪器成套性：
	序 号
	名称
	单位
	数量

	1
	XSP-9型生物显微镜主体
	台
	1

	2
	目镜：5X、10X、16X
	只
	各1

	3
	物镜：10X、40X、100X（油）
	只
	各1

	4
	移动尺
	付
	1

	5
	反光镜
	只
	1

	6
	滤色片
	片
	1

	7
	产品使用说明书
	份
	1

	8
	产品合格证明
	份
	1

	9
	产品保修卡
	份
	1



产品页面 https://www.bmxwj.cn/shengwuxianweijing/XSP-9.html
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